АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 15.01.2025 | № | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Малая Сердоба |  |  |  |

Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территории Малосердобинского района Пензенской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями), в целях организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности,руководствуясь ст.31 УставаМалосердобинского района Пензенской области,

Администрация Малосердобинского района постановляет:

- Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов муниципального района Малосердобинский район Пензенской областисогласно приложению № 1 к настоящему постановлению

- Рекомендовать руководителям организаций и учреждений муниципального района Малосердобинский район Пензенской области независимо от форм собственности:

  - обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнем, утвержденным администрацией Малосердобинского района;

  - первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить на пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений;

  - на пожарных щитах указать номера телефонов вызова пожарной части: 01 и 101;

  - обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, содержать их в исправном состоянии, не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов, не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

- Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Малосердобинского района Пензенской области».

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Малосердобинского района Василькину Н.П.

Глава Малосердобинского района

Пензенской области							           И.А. Кирюхин

Приложение № 1

Утверждено

постановлением Администрации

Малосердобинского района

Пензенской области

от 15.01.2025 № 15

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов

муниципального района Малосердобинский район Пензенской области

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |
| 7 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1х1 метр | 1 |