Информация об итогах исполнения мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями 
на территории Малосердобинского сельсовета за 2024 год


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнение

	1
	Замена насоса на центральной скважине по ул. Калинина
	декабрь
	проведен

	2
	Промывка участков водопровода для удаления отложений
	При необходимости
	проведена

	3
	Проведение анализов питьевой воды
	постоянно
	проведены
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