Прокуратура информирует.

Прокуратурой Малосердобинского района в рамках рассмотрения обращения жителя района проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства в деятельности телекоммуникационной компании.

В ходе осуществления надзорных полномочий установлено, что в одном из домов села Старое Славкино Малосердобинского района в целях оказания услуг связи местным жителям расположена автоматическая телефонная станция, где размещено оборудование связи.

Вместе с тем, размещение такой станцииявлялось незаконным и создавало угрозу для жизни и здоровья третьих лиц, поскольку помещение по месту ее расположения является бесхозным имуществом.

Кроме того, само здание не соответствует требованиям законодательства, регламентирующего размещение автоматических телефонных станций, имеет высокий износ, а помещение не соответствует требованиям противопожарной безопасности.

Так, в помещении не установлены системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электропроводка проложена по горючему основанию, не обеспечено наличие средств первичного пожаротушения.

Ввиду указанных обстоятельств прокуратурой района в Малосердобинский районный суд направлено исковое заявление о понуждении телекоммуникационной компании прекратить размещение автоматической телефонной станции в бесхозяйном помещении.

Исковое заявление прокуратуры района находится на рассмотрении, фактическое устранение нарушений остается на контроле прокуратуры района.