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	АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	


	от
	29.11.2016
	№  
	      23

	с. Ключи


Об утверждении муниципальной Программы Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие систем  коммунальной   инфраструктуры   Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на период  2016-2025 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 № 274-пП (с последующими изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области», руководствуясь статьей 23 Устава Ключевского сельсовета Малосердобинского района, - 

Администрация Ключевского сельсовета постановляет:

1.  Утвердить муниципальную программу Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие систем коммунальной   инфраструктуры   Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на период  2016-2025 годы» согласно приложению №1.
2. Определить администрацию Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области ответственным за реализацию муниципальной программы «Комплексное развития социальной  инфраструктуры   Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на период  2016-2025 годы»

3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу администрации Ключевского сельсовета.

Глава администрации                                                                      НП. Горынин 

                                           Утверждена

                                                                               Постановлением администрации

           Ключевского сельсовета 

                                                                         от    27.12.2019  № 66
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
Ключевского сельсовета Малосердобинского  района

Пензенской области на период 2016 – 2026 годы

                                                                                                            Приложение к постановлению 

Администрации Ключевского 
 Малосердобинского района
Пензенской области 
от 28.12.2018 № 38-а
1. Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2026.

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области  на 2016-2026 годы

	Основание для разработки Программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

	Заказчик Программы
	Администрация Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

	Разработчик

Программы
	_____________________________________________________________

	Цель Программы
	Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

	Задачи Программы
	- реализация Генерального плана муниципального образования Ключевский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области;
- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

· совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Важнейшие целевые показатели Программы
	- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

	Сроки реализации Программы
	2016 - 2026 годы

	Объемы и источники

финансирования Программы


	Годы реализации

Источники финансирования, тыс. рублей

Итого

в том числе по источникам финансирования

Федеральный бюджет

Бюджет Пензенской области

Бюджет Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

Внебюджетные средства

2016 год

0,0 
0,0 
0,0
0,0
0,0
2017 год

1,0
0.0
0,0
1,0
0,0
2018 год

381,4
0,0
0,0
381,4
0,0
2019 год

370,7
0,0
0,0
370,7
0,0
2020 год

124,4
0,0
0,0
124,4
0.0
2021год
122,2
0,0
0,0
122,2
0,0 
2022-2026 годы
556,5
0,0
0,0
556,5
0,0 



2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
Ключевский сельсовет расположен в Малосердобинском  районе на юге – востоке Пензенской области.  
Образован в 1972 году. Территория сельсовета составляет 8596 га. С востока граничит с Лопатинским рай-оном, с юга со Старославкинским и Майским сельсоветами с севера с Кондольским районом.
Сельсовет состоит из трех населенных пунктов : село Ключи, деревня- Б-Чернавка, село Александровка . Центр сельсовета – с. Ключи расположен вдоль реки Няньга и  реки Чернавки.  
Районным центром является с. Малая Сердоба, которое находится в 47 км от сельсо-вета.  Областной центр  г Пенза в 91 км.
 Климатические особенности и природные условия территории.

 Территория сельсовета находится в лесостепной почвенно - климатической зоне, которая характеризуется умеренно- континентальным климатом с холодной зимой и жарким летом. Климат благоприятен для возделывания многих сельскохозяйственных культур. Рельеф местности  представляет собой ряд водоразделов образованных речкой Няньгой и Чернавкой, а также целой системой оврагов. 
Уровень социально-экономического развития Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Население и организации Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области обеспечены  коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением и вывозом ТБО.

Система водоотведения и теплоснабжения отсутствует.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется только предприятиями иной формы собственности. Муниципальные предприятия отсутствуют.

Предприятия формы собственности ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица 1. Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов.

	Ресурс, услуга
	Организация -поставщик  ресурса.
	Собственник имущества
	Система расчетов с населением за ресурс

	Электроснабжение
	ООО «ТНС Энерго Пенза»
	ООО «ТНС Энерго Пенза»
	Прямые договоры

	Теплоснабжение
	отсутствует

	Холодное водоснабжение
	СПОК «Варыпаевский»
	СПОК «Варыпаевский»
	Прямые договоры

	Водоотведение
	отсутствует

	Газоснабжение
	ООО «Газпром Межрегионгаз Пенза»
	ООО «Газпром Межрегионгаз Пенза»
	Прямые договоры

	Сбор и утилизация ТБО
	ООО "ВТОРМА"
	ООО "ВТОРМА"
	Прямые договоры


2.1. Основные показатели системы водоснабжения.
Водоснабжение Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области в настоящее время осуществляется из одной артезианской скважины. При скважине имеется водонапорная башня. Запасы подземных вод не установлены.

Основными водопотребителями являются жители, бюджетные организации и прочие потребители. На данный момент в муниципальном образовании  Ключевский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области зарегистрировано 168 абонента потребления воды. Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев, а также привозной водой.

Водопроводная сеть в Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области имеет протяженность 7,1 км. Существующие водопроводные сети тупиковые диаметром от 100 мм до 200 мм выполнены из чугуна и полиэтилена. Глубина залегания от 0,5м  до 1,5м.

Таблица 2.

	Показатели
	За 2018

	Поднято воды,  м3/год
	11,440

	Вода, использованная потребителем м3/год
	11, 000

	Потери воды, м³/год
	440,0

	Собственные нужды, м³/год
	0

	Объем реализации,  м3/сутки
	30,0

	Население, м3/сутки
	30,0

	Бюджетные организации м3/сутки
	0

	Полив, м3/сутки
	2,700

	Подсобное хозяйство, м3/сутки
	0


Таблица 3.  Показатели системы централизованного водоснабжения.

	Показатель
	Ед. измерения
	Кол-во

	Объем поднятой воды
	тыс. м3/год
	11, 440

	Реализация воды
	тыс. м3/год
	11, 000

	Потери воды
	тыс. м3/год
	440,0

	Количество водозаборов
	ед.
	1

	Общая протяженность сетей
	км
	8,413

	Количество резервуаров
	ед.
	0

	Количество водонапорных башен
	ед.
	1

	Численность обслуживаемого населения
	тыс. чел
	1

	Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут чел
	30,0

	Доля населения с водомерными счетчиками:
	
	

	население
	%
	0

	муниципальные предприятия
	%
	0

	прочие предприятия
	%
	0

	Оценка доли постоянного населения, не имеющего  централизованного водоснабжения
	%
	0


В Ключевском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области водопроводные  сети имеют износ 50 %.
Тарифы для населения за водоснабжение.

Таблица 4.

	Показатель
	Ед. изм.
	2-е п/г 2017 г.
	1-е п/г 2018 г.
	2-е п/г 2018 г.

	Тариф
	за 1 куб.м., с НДС
	36,6
	36,6
	38,0

	Срок действия тарифов
	
	01.07.2015г-31.12.2015г
	01.01.2016г-30.06.2016г
	01.07.2016г-31.12.2016г


Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения:

К нерациональному   и неэкономному использованию можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также зеленых насаждений.

2.2. Основные показатели системы водоотведения.
На территории Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области централизованная канализация отсутствует. Население пользуется дворовыми туалетами или выгребными ямами.

2.3. Основные показатели системы теплоснабжения.
Постановлением администрации Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 25.12.2013 № 53 «Об утверждении схемы теплоснабжения Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области» в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, утверждена схема теплоснабжения Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2013-2023 гг.
Теплоснабжение в населенных пунктах муниципального образования Ключевский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области осуществляется от котельных и индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Основным топливом для котельных служит газ.

Теплоснабжение общественных зданий Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области осуществляется от индивидуальных котельных.

2.4. Основные показатели системы электроснабжения.
В настоящее время электроснабжение потребителей Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области осуществляется от системы ООО «ТНС Энерго Пенза».

Таблица 5. Показатели системы электроснабжения.

	Показатель
	Ед. изм.
	Кол-во

	Количество подстанций ПС
	шт.
	8

	Кол-во распределительных пунктов
	шт.
	-

	Суммарная установленная мощность ПС
	МВА
	-

	Средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума
	%
	-

	Протяженность линии электропередач
	км
	14,9

	Количество абонентов получающие услуги электроснабжения
	абонент
	185


«Областная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2010-2020 годы» от 28.07.2010 № 431-пП, которая принята в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с Планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р (с последующими изменениями). 
В настоящее время в Ключевском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих электроснабжающей организации;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Ключевском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

Воздействие системы электроснабжения Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей и уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Технические и технологические проблемы в системе:

-Значительное увеличение потребления электроэнергии Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.
-При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.
-Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

-Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

2.5. Основные показатели системы газоснабжения.
Газоснабжение является неотъемлемой частью цивилизованной и культурной жизни общества.

В Ключевском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области  имеется система газоснабжения.

Протяженность существующих газовых сетей составляет 8,031 км.
В Ключевском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления осуществляет ООО «Газпром Газораспределение Пенза». ООО «Газпром Газораспределение Пенза» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей природного газа.

Расчеты за предоставленные услуги по транспортировке природного газа, выполненные работы производятся на основании выставляемых счетов и счетов фактур.


2.6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.
По данным администрации Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области осуществляется ООО "ВТОРМА".
2.7.Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.
В Ключевском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области направлены на повышение уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, водо-, и теплоснабжения.

ООО «ТНС Энерго Пенза»,  предоставляющее услуги по энергоснабжению, предусматривает энергосберегающие мероприятия: модернизацию старого оборудования на использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы, строительство газовых сетей с использованием энергоэффективных технологий.

ООО «ТНС Энерго Пенза», предоставляющие услуги электроснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, мероприятия по сокращению потерь.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

3. Перспективы развития Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.
3.1. Динамика и прогноз численности населения.

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения. Расчетная численность населения на перспективу приведена в таблице  6.

Количество постоянного населения Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 1 января 2015 года составляет 501 человек.
Численность постоянного  населения Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на перспективу будет следующей:
Таблица 7.

	Наименование населенного пункта
	Базовый период       (2015 год)
	Первая очередь

(2021 год)
	Расчетный срок                 (2026 год)

	Ключевский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области
	501
	515
	525


3.2. Прогноз развития застройки.
В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры  является обеспеченность человека площадью квартиры.

На территории Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области площадь жилищного фонда составляет 17,1 тыс. м2.  Точных данных по состоянию износа жилфонда нет, поскольку технической инвентаризации частного жилищного фонда не проводилась.

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.
Успешная реализация генерального плана муниципального образования Ключевский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области и Программы «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Ключевского сельсовета  Малосердобинского  района Пензенской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Ключевского сельсовета Малосердобинского  района Пензенской области от 31.10.2013 № 48,  позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.
Таблица 8. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.
	Показатели
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем реализации электроэнергии
	тыс.кВт/ч
	292,896
	293.720
	294,016
	294,986
	295.016
	296,824
	297,009
	298,116
	298,116
	1298,116
	298,116

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	населению
	тыс.кВт/ч
	187,769
	188,583
	186,755
	187,623
	187,642
	188,699
	188,871
	189,866
	189,768
	189,756
	189,763

	бюджетные организации
	тыс.кВт/ч
	35,115
	35,125
	35,251
	35,260
	35,268
	36,012
	36,020
	36,035
	36,135
	36,135
	36,128

	прочим потребителям
	тыс.кВт/ч
	70,012
	70.012
	72,010
	72,103
	72,106
	72,113
	72,118
	72,215
	72,213
	72.225
	72, 225

	Динамика  изменения объема реализации  электрической энергии (по отношению  к факту 2014 г.)
	%
	100
	101
	101
	102
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108

	ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Опущено тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	отопление
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реализовано воды - всего
	тыс. м3
	11,000
	12,000
	12,000
	12,010
	12,020
	12,020
	12,030
	12,545
	12,545
	12,545
	12,545

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	населению
	тыс. м3
	11,000
	11,500
	11,500
	11,510
	11,510
	11,520
	11,520
	11,525
	11,525
	11,525
	11,525

	бюджетным организациям
	тыс. м3
	0,00
	0,500
	0,500
	0,500
	0,510
	0,510
	0,510
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520

	прочим организациям
	тыс. м3
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Динамика  изменения объема реализации  воды (по отношению  к факту 2014 г.)
	%
	100
	103
	103
	105
	106
	106
	108
	109
	109
	109
	109

	ВОДООТВЕДЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пропущено сточных вод-всего
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в т.ч.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	от населения
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	от бюджетных организаций
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	от прочих организаций
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Динамика изменения объема реализации  услуги по водоотведению (по отношению  к факту 2015 г.)
	%
	0
	0
	10
	10
	20
	40
	50
	60
	70
	80
	100

	Реализация газа - всего
	тыс. м3
	430, 542
	430,542
	430,256
	428,229
	427,576
	426,923
	425,27
	426,617
	426,264
	425,311
	424,668

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	населению
	тыс. м3
	424,508
	424,533
	424,218
	422.217
	421,234
	420,1
	418,966
	419,832
	419,998
	418.564
	418,434

	бюджетным организациям
	тыс. м3
	6,034
	6,009
	6,038
	6,012,
	6,342
	6,823
	6,304
	6,785
	6,266
	6,747
	6,234

	прочим организациям
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Динамика  изменения объема реализации  газа  (по отношению  к факту 2015 г.)
	%
	100
	97
	95
	92
	90
	87
	85
	81
	79
	77
	74

	Объем реализации услуги  по захоронению  (утилизации ТБО) всем потребителям
	тыс. м3
	0,010
	0,010
	0,011
	0,012
	0,013
	0,014
	0,015,
	0,016
	0,017
	0,018
	0,019

	Динамика  изменения объема реализации  (по отношению  к факту 2015 г.)
	%
	100
	101
	101
	101
	102
	102
	102
	103
	103
	104
	104


4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Ключевского сельсовета 
Малосердобинского района Пензенской области.
4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг.
Таблица 9. Динамика доступности для населения  коммунальных услуг в 
Ключевском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области.

	Расчет показателей критериев доступности для населения  

платы за коммунальные услуги по рабочему поселку Сура  Никольского района Пензенской области

	
	
	Расчетное значение критерия
	Примечание

	Наименование
	Ед. измерения
	
	

	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 -2026 гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек:
	руб.
	1750,0
	1820,0
	1892,0
	1968,5
	2047,2
	2129,1
	2590
	-

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	не более 18%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели РЭК Пензенской области

	Доля населения с  доходами ниже прожиточного минимума по ПКР
	%
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	11
	-

	Доля населения с доходами  ниже прожиточного минимума  
	не более 20%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели РЭК Пензенской области

	Уровень собираемости платежей  за коммунальные услуги по ПКР
	%
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	-

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
	не менее 87%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели РЭК Пензенской области

	Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, %
	%
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	-

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	не более 15%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Превышает показатели РЭК Пензенской области


4.2. Показатели спроса  на коммунальные ресурсы и 
перспективной нагрузки.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по захоронению (утилизации) ТБО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах.

Таблица 10. Развитие системы электроснабжения.

	Показатели
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2021
	2026

	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

	Суммарная установленная мощность ПС
	МВА
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая протяжённость сетей
	км
	14.9
	14.9
	14.9
	14.9
	14,9

	Получено электроэнергии от поставщика
	тыс.кВт/ч
	292,896
	293,720
	294,016
	294,986
	295,016

	Фактический объем потерь в сетях
	тыс.кВт/ч
	21,6
	,2
	135,7
	69,6
	18,12

	Фактический уровень потерь в сетях
	%
	8
	8
	7
	6
	6

	Общий объём реализации электроэнергии
	тыс.кВт/ч
	292,896
	293,720
	294,016
	296,824
	298,116

	в т.ч.

	Населению
	тыс.кВт/ч
	187,769
	188,583
	186,755
	188,619
	189,763

	Бюджетным организациям
	тыс.кВт/ч
	35, 115
	35,125
	35,251
	36,012
	36,128

	Прочим потребителям
	тыс.кВт/ч
	70,012
	70,012
	72,010
	72,113
	72,225

	Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения
	чел.
	480
	496
	498
	450
	450

	Охват потребителей приборами учета электроэнергии
	%
	100
	100
	100
	100
	100


Таблица 11. Развитие системы теплоснабжения.
	Показатели
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2021
	2026

	ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

	Установленная мощность котельных
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Коэффициент использования мощности котельных
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общая протяженность сетей
	км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене
	км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	тыс. Гкал/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объём отпуска тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Охват населения приборами учета
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 12. Развитие системы водоснабжения.

	Показатели
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2021
	2026

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Объём производства (подъём воды)
	тыс. м3/год
	11,400
	12,000
	12,000
	12,020
	12,545

	Получено воды со стороны
	тыс. м3/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подано воды в сеть
	тыс. м3/год
	11,400
	12,000
	12,000
	12,020
	12,545

	Объём потерь
	тыс. м3/год
	440
	440
	440
	440
	440

	Уровень потерь


	%
	4
	4
	4
	4
	4

	Объём реализации услуги централизованного водоснабжения
	тыс. м3/год
	30,0
	31,322
	37,342
	55,405
	85,110

	Населению
	тыс. м3/год
	11,000
	11,500
	11,500
	11,520
	11,525

	бюджетным организациям
	тыс. м3/год
	0,0
	0,500
	0,500
	0,510
	0,520

	прочим организациям
	тыс. м3/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения
	чел.
	496
	496
	498
	499
	1518

	Охват потребителей приборами учета холодной воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая протяжённость сетей
	км
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8

	Протяжённость сетей, нуждающихся в замене
	км
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0


Таблица 13.   Развитие системы водоотведения.

	Показатели
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2021
	2026

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Фактическая производственная мощность очистных сооружений
	м3 в час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая протяжённость сетей
	км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Протяжённость сетей, нуждающихся в замене
	км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения
	чел.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Таблица 14.   Развитие системы газоснабжения.

	Показатели
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2021
	2026

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	Общая протяжённость сетей
	км
	8,031
	8,031
	8,031
	8,031
	8,031

	Протяжённость сетей, нуждающихся в замене
	км
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,0

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения
	чел.
	480
	496
	498
	450
	450


4.3 Показатели  эффективности потребления населением Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области  каждого вида коммунального  ресурса.

Таблица 15.

	Индикаторы
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1. Система электропотребления

	Удельное электропотребление
	кВт/ч/чел в 
есс.
	120,0
	120,6
	121,2
	121,8
	122,4
	123,0
	123,6
	124,4
	125,0
	125,6
	126,6

	2. Система теплоснабжения

	Удельное теплопотребление услуги отопления
	тыс. Гкал в 
есс.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Удельное теплопотребление услуги ГВС
	тыс. Гкал/м2 в 
есс.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3. Система водоснабжения

	Удельное  водопотребление
	м3 в 
есс./чел
	1,3
	1,6
	2,0
	2,3
	2,6
	3,0
	3,3
	3,6
	4,0
	4,3
	4,6

	4. Система водоотведения

	Удельное водоотведение
	м3 в 
есс/чел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5. Система газоснабжения

	Удельное газоснабжение
	м3 в 
есс/чел
	52,0
	51,0
	49,0
	48,0
	46,0
	45,0
	43,0
	41,0
	39,0
	37,0
	35,0

	6. Услуга захоронения  (утилизации) твердых бытовых отходов

	Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО
	м3/чел в год/чел
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9


4.4. Показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов.

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

 - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов);

-износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;

-уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 5.2.

4.5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения.

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 16.  Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 6.5.

 Таблица 16.

	Наименование вида

ресурсоснабжения
	Показатели надежности

	Электрическая энергия
	Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения

	Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)
	отсутствует

	Водоснабжение
	Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения

	Водоотведение
	отсутствует

	Газоснабжение
	Количество перерывов в газоснабжении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения


5. Программа инвестиционных проектов обеспечивающих достижение целевых показателей.
Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. Программа  инвестиционных проектов Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении;
- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

 - инвестиционными проектами в газоснабжении;
- инвестиционными проектами в теплоснабжении;
- инвестиционными проектами в сфере утилизации ТБО.
5.1. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.
Единственным источником финансирования для системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения в настоящее время может являться бюджет Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, иных источников финансирования нет.

 В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций.

На период 2016 – 2026 годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 19.

	 
	Услуги
	Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб.

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Холодное водоснабжение, за 1 м3

(без НДС)


	38,00
	38,00
	39,40
	39,40
	39,40
	39,40
	39,40 — 41,51

	2
	Водоотведение, за 1 м3

(без НДС)


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Теплоснабжение, за 1 Гкал

(без НДС)


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Газоснабжение, за 1 м3

(без НДС)
	5,089
	5,28
	5,50
	5,72
	5,94
	6,18
	6,43 – 7,52

	5
	Электроснабже-ние,

за 1 кВт*час

(без НДС)
	2,92
	3,03
	3,15
	3,28
	3,41
	3,55
	3,69 — 4,32


       Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 18%.

-  Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 18%

-  Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 87%

-  Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 15 %.

Ниже, в таблице 20  приведены результаты расчета.

Таблица 20.

	
	Наименование критерия доступности
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2026

	1
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	2
	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	11

	3
	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12


5.2. Управление программой.

1. Ответственным за реализацию программы является Администрация Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3.Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, Комитетом местного самоуправления Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

4.Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5.Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.

6.Обосновывающие материалы.
6.1. Перспективные показатели развития села Ключи
Малосердобинского  района Пензенской области.
Гипотеза устойчивого развития Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области и прогноз основных параметров его социально-экономического развития на период полного развития являются базой для определения в составе генерального плана перспективных параметров территориального развития Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области , установления границ функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального строительства и других показателей. От темпов изменения показателей социально-экономического развития  зависит спрос на те или иные виды территорий, поэтапное развитие планировочной структуры, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и другие аспекты развития Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, учитываемые генеральным планом муниципального образования Ключевский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области.
Основными целями устойчивого социально-экономического развития Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области приняты:

1. Экономические – направлены на формирование конкурентоспособных предприятий, активно интегрирующихся в систему регионального и межрегионального разделения труда, модернизацию сферы услуг, развитие среднего и малого предпринимательства.
2. Социальные – направлены на воспроизводство и эффективное использование человеческого капитала, формирование благоприятных условий для проживания населения, на привлечение миграционных потоков и развитие социальной инфраструктуры.
3. Экологические – направлены на формирование системы охраны уникальных природных ресурсов и их эффективного использования, сохранения природного потенциала.
Основные решения базируются на прогнозируемых тенденциях социального и экономического развития Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области в перспективном периоде и исходят из анализа ресурсного потенциала территории по всем его аспектам (экономика, демография, транспортно-инженерная и социальная инфраструктура, территория, рекреация, инвестиции).
Одним из основных принципов развития Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области должно стать создание благоприятных условий для жизнедеятельности постоянного населения. Поскольку демографическая проблема уже в ближайшем будущем будет определять развитие экономики, то приоритетными задачами для Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области станет дальнейшее развитие образования, здравоохранения, а также принятие других мер по повышению качества жизни населения (жилищные, инфраструктурные программы и др.).
Основные факторы социально-экономического развития Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
Конкурентные преимущества и перспективы развития экономики Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области базируются на анализе основных факторов социально-экономического развития рабочего поселка, её сильных и слабых сторон.
Основные группы факторов, подлежащие анализу и сводной  оценке:
1. политические условия;

2. природные ресурсы и условия;

3. экономико-географическое положение;

4. экономические условия;

5. демографическая ситуация и трудовые ресурсы;

6. экологические условия;

7. состояние жилищно-коммунального  хозяйства и социальной сферы.

Все факторы, которые благоприятствуют социально-экономическому и градостроительному развитию Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, подразделяются на три группы:
· Внутренние факторы (сильные стороны), которые могут быть использованы для уменьшения либо сведения к минимуму негативного воздействия внешних угроз и опасностей.

· Внешние благоприятные факторы (возможности), которые могут быть направлены на нейтрализацию слабых сторон внутренней среды.

· Благоприятные факторы внешней и внутренней сред (сочетание сильных сторон и возможностей), которые могут быть направлены на снижение или нейтрализацию негативного воздействия неблагоприятных факторов.

В качестве слабых  сторон, которые негативным образом воздействуют на рост экономического потенциала, конкурентоспособности и привлекательности Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, выделяются  следующие факторы:
· Слаборазвитая внутрипоселенческая и внутрипоселковая сеть инженерной и транспортной инфраструктуры, её плохое техническое состояние.

6.2. Характеристика Ключевского сельсовета 

Малосердобинского  района Пензенской области.

Ключевский сельсовет расположен в Малосердобинском  районе на юге – востоке Пензенской области.  

Образован в 1972 году. Территория сельсовета составляет 8596 га. С востока граничит с Лопатинским рай-оном, с юга со Старославкинским и Майским сельсоветами с севера с Кондольским районом.

Сельсовет состоит из трех населенных пунктов : село Ключи, деревня- Б-Чернавка, село Александровка . Центр сельсовета – с. Ключи расположен вдоль реки Няньга и  реки Чернавки.  

Районным центром является с. Малая Сердоба, которое находится в 47 км от сельсо-вета.  Областной центр  г Пенза в 91 км.

На юго-восточной окраине села Ключи расположен уникальный лесной массив – «Сосновый бор» (114,1 га), который ещё в 1991 году решением Пензенского облис-полкома отнесён к памятникам природы. Сосновый бор уникален тем, что в нём со-хранились редкие и исчезающие виды растений (например, купальница европейская, сон-трава, ландыш, ирисы). Здесь растут уникальные экземпляры можжевельника.

Исторические сведения о муниципальном образовании.

Ключи ( Борисоглебское, Троицкое, Няньга), русское село , центр Ключевского сельсовета . Расположено в 3 км автодороги Саратов – Пенза _ Нижний Новгород) на правом берегу Няньги. На 1 января 2009 года – 194 хозяйств, 507 жителей. Земельная дача пензенцев Семена и Саввы Ермолаевых упоминается на этом месте в 1742 году. 11/22 марта 1758 г. помещик Степан Савич Ермолаев, поселивший крестьян реке Няньге в 33 верстах от Петровска на даче своего отца, судился с пахотными солдатами Петровского уезда. Это первое документальное упоминание о с. Ключи. 28 января 1776  г. освящена церковь во имя святых Бориса и Глеба. В 1795 в селе подполковницы Анны Петровны Ермолаевой и ее детей 97 дворов , 3, 919 десятин земли крестьяне на оброке. В 1958 в селе имелась почтовая станция, овчарня, 2 мельницы. После отмены крепостного права крестьяне получили от своего помещика Ермолаева землю в собственность, на 1 ревизную душу приходилось 1,  9 десятины. Из-за малоземелья крестьяне искали заработки на стороне. Большая Чернавка ( Михайловское, Малая Няньга, Собакино) русская деревня Ключевского сельсовета, в 3 км. К северо – востоку  от него, в 6 км, от автодороги Саратов – Нижний Новгород.  На 1.01.09 г. – 9 хозяйств , 15 жителей. Основана между 1762 и 1783 годами. В селе была церковь во имя Михаила Архангела построена в 1802 году. На ревизную душу приходилось 1, 5 десятину земли.  Из – за нехватки земель кормились отхожими промыслами. Многие уходили на рыбную ловлю в низовья Волги. Родина писателя Федора Васильевича Гладкова (1883- 1958) , в чьих произведениях нашли отражения многие события села в конце 19 – 20 века. Александровка,  русская деревня Ключевского сельсовета. В 8 км. К юго-востоку от него, при Воровском овраге. На 1 . 2009 г. – 2 хозяйства , 3 жителя. Более половины населения старообрядцы. На ревизную душу земли приходилось 1, 1 десятины Родина великой русской певицы Лидии Андреевны Руслановой. (1900- 1972 ).

 Климатические особенности и природные условия территории.

 Территория сельсовета находится в лесостепной почвенно – климатической зоне, которая характеризуется умеренно- континентальным климатом с холодной зимой и жарким летом. Климат благоприятен для возделывания многих сельскохозяйственных культур. Рельеф местности  представляет собой ряд водоразделов образованных речкой Няньгой и Чернавкой, а также целой системой оврагов. Преобладающими почвами сельсовета являются чернозёмы, занимающие 87,9%площади,незначитель-ную площадь занимают почвы лесного типа. Овражно-балочные, пойменные. По территории сельсовета имеются реки Няньга, Чернавка. Имеется 2 небольших пруда.

Уровень социально-экономического развития Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской областиоценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.
Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду  и обеспечению необходимыми ресурсами.

 Климатические особенности и природные условия территории.

 Территория сельсовета находится в лесостепной почвенно – климатической зоне, которая характеризуется умеренно- континентальным климатом с холодной зимой и жарким летом. Климат благоприятен для возделывания многих сельскохозяйственных культур. 

Уровень социально-экономического развития Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской областиоценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.

6.3. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз).
Численность населения:                501    чел.

В том числе:

-   мужчин   231 чел.   Женщин         270        чел.

-   детское население до 7 лет           36       чел.

-   детское население 7-18 лет          52       чел.

-   население 18-30 лет                       89      чел

-   население 30-60 лет                      222      чел.

-   население старше 60 лет              99       чел.

-   пенсионеры                                   138      чел.

-   ветераны ВОВ                                0        чел.

-   ветераны труда                             19     чел.

-    средней  возраст населения муниципального образования  49 лет.

Профессиональная структура населения.

- количество выехавших на заработки в другие регионы – 117 чел.

- количество работников образования:  9 чел.

- количество медицинских работников: 1 чел.

- заведующая ФАП -  1 чел..

- количество работников культуры: 3 чел.

 Директор БДЦ –1 чел, рабочий по обслуживанию здания, библиотекарь

- количество работников сферы услуг:  11 чел.

- количество работников промышленности:  0 чел.

- количество работников сельского хозяйства:  6 чел.

- количество населения, занятого на частном подворье: 146 чел.

- количество жилищно – коммунального хозяйства: 0 чел.

- количество работников транспорта:  1 чел.

Наиболее влиятельная возрастная группа 

 население 30- 60 лет –222 чел.

Наиболее влиятельная профессиональная группа 

- население занятое на частном подворье:146 чел.

Согласно прогнозным оценкам соотношение рождаемости и смертности сохранится  до 2026 года.  Основой оптимистичного прогноза  является реализация в Ключевском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики, выдача материнского капитала, использование родовых сертификатов, что положительно влияет на рождаемость.

6.5. Прогноз развития застройки Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.
Площадь жилищного фонда Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области по состоянию на 01.01.2015 г. составила 17,1 тыс. м2.  Жилищный фонд Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области представлен малоэтажной многоквартирной застройкой и домами усадебного типа.
Таблица 22. Уровень обеспеченности жилфонда инженерной  инфраструктурой.

	№

п/п
	Вид

инженерного

оборудования
	Площадь жилищного фонда, обеспеченного инженерным оборудованием тыс. м2
	Уровень обеспеченности, %

	1
	Водоснабжение
	         -
	85

	2
	Водоотведение (канализация)
	-
	0

	3
	Централизованное отопление
	-
	0

	5
	Газоснабжение
	 -
	95

	6
	Электроснабжение
	 -
	100


       С точки зрения доступности проблема улучшения жилищных условий в настоящее время является для многих граждан одной из самых сложных. Администрацией  Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области уделяется большое внимание этой проблеме. В последние годы в Ключевском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области активизировалась работа по реализации государственной целевой  программы по оказанию государственной поддержки гражданам и молодым семьям в приобретении и строительстве жилья, в виде предоставления социальных выплат из федерального, регионального и местного бюджетов для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью жилищного займа или кредита, для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам.  

Значительно увеличилось количество граждан отдельных категорий, которым предоставление жилых помещений осуществляется по государственным обязательствам в виде выдачи государственных жилищных сертификатов и предоставления субсидий и социальных выплат целевых средств за счёт федерального и регионального бюджетов.    

Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения – одна из важнейших социальных задач муниципального образования. Цели жилищной политики ранее  были связаны с ликвидацией очереди, при этом государством строго регламентировалась норма предоставления жилья. Сегодня наряду с ликвидацией очереди встает задача решения проблемы улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилья, обеспечения жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.

6.6. Прогноз изменения доходов населения.

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности. В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации» величина среднедушевого денежного дохода на одного жителя по трудоспособному населению Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области за 2015 год составила 8105,0 руб.  На конец расчетного периода планируется увеличение заработной платы на одного человека до 10131,0  руб.
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.
Таблица 24. Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению.
	Категория потребителей
	Объем, тыс. м3

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	население
	11,100
	11.500
	11.500
	11.510
	11.510
	11.520

	11.520
	11.525
	11.525
	11.525
	11.525

	бюджетные организации
	0.0
	0.500
	0.500
	0.500
	0.510
	0510
	0.510
	0.520
	0.520
	0.520
	0.520

	прочие организации
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего:
	11.000
	12.000
	12.000
	12.010
	12.020
	12.020
	12.030
	12.245
	12.245
	12.245
	12.245

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего:
	10,0
	20,0
	25,0
	30,0
	35,0
	40,0
	45,0
	50,0
	55,0
	65,0
	85,110


Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на перспективу до 2026 года планируется – 1520 кВт/час на 1 чел. В год. По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере. Увеличение потребления газа на период действия настоящей программы ежегодно будет расти в связи с присоединением новых потребителей.
6.8.  Характеристика состояния проблем коммунальной инфраструктуры.
6.8.1. Водоснабжение.

На территории Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области услуги по водоснабжению  оказывает СПОК «Варыпаевский». Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения используется комплекс сложных инженерно-технических водопроводных сооружений, сетей, которые являются муниципальной собственностью Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области и находятся на балансе  администрации  Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Основные особенности системы водоснабжения.
Источником водоснабжения Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области являются  артезианская скважина. Существующие сети водопровода полиэтиленовые, асбестоцементные и стальные диаметром от 100 мм до 200 мм. Общая протяженность существующих сетей – 8,413 км. Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Характеристика проблемы:

- износ сетей и объектов водоснабжения составляет 65 %;

- аварийность на сетях муниципального образования.

В результате плохого технического состояний сетей и запорной арматуры, значительная часть отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды.

Главной целью должно стать обеспечение населения Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области питьевой водой нормативного качества  и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.
6.8.2 Водоотведение.

На территории Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области централизованная система водоотведения отсутствует.

6.8.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение в населенных пунктах Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области осуществляется от котельных и индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Основным топливом для котельных служит газ.
Теплоснабжение общественных зданий Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области осуществляется от индивидуальных котельных.

6.8.4. Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей муниципального образования осуществляется от ООО «ТНС Энерго Пенза».  В настоящее время электроснабжение потребителей Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области осуществляется от системы ООО «ТНС Энерго Пенза» через подстанцию 110/10кВ.
Характеристика проблемы:

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.
2. Износ сетей и линейных объектов составляет более 65%.
3. При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.
4. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

5. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

6. Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор.

6.8.5. Газоснабжение.

На момент разработки Программы, в Ключевском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области, необходимо заменить 2 км газопроводных сетей.
6.8.6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

На территории Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области сбор и вывоз ТБО оказывает ИП «Мишин».
Надёжность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения характеризуется следующими целевыми показателями, представленными в таблице 25.

Таблица 25.

	Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других  объектов

недвижимости СП
	2015


	2016


	2017


	2018


	2019


	2020


	2021-2026 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Количество перерывов в электроснабжении потребителей

продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в электроснабжении

потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0

	Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в водоснабжении

потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	   Количество перерывов в водоотведении

объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	   Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


6.9.Характеристика  состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации.
Реализация политики энергосбережения на территории Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.
Программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических  ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения цели, поставленной в программе энергосбережения, запланировано решение следующих основных задач:

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

С целью решения поставленных Программой энергосбережения задач реализуются следующие группы мероприятий:

-организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах, контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных договоров, установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями);

- технические и технологические мероприятия (тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, замена окон и дверей на металлопластиковые в муниципальных учреждениях, проведение энергетических обследований объектов муниципальных учреждений);

- мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп,  для  объектов муниципальных учреждений, оснащение многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии).

6.10.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 26.

	
	
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО
	%
	85
	85
	85
	85
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	1.2
	Доля потерь при передаче воды до конечного потребителя всего по МО
	%
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	1.3
	Доля износа сетей водоснабжения
	%
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	2
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию
	%
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.2
	Доля износа объектов водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Газоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию
	%
	87
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88

	3.2
	Доля потерь при передаче газа до конечного потребителя, всего по муниципальному образованию
	%
	5
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Электроснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Доля потерь при передаче электроэнергии до конечного потребителя, всего по муниципальному образованию
	%
	20
	19
	17
	16
	14
	13
	11
	10
	8
	6
	2

	4.2
	Доля износа сетей электроснабжения
	%
	40
	36
	32
	28
	24
	20
	16
	12
	8
	4
	0

	5
	Система сбора (утилизации) ТБО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района
	%
	20
	30
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40


6.11.Перспективная схема водоснабжения Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2026 года.  

Результат реализации Программы:

· износ водопроводной сети равен 0;

· уменьшение количества потерь воды;

· подключение новых объектов к системе водоснабжения;

· уменьшение количества потребления.

По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме водоснабжения, потребуется  560,0 тыс. руб.

6.12. Перспективная схема водоотведения Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.
В рамках реализации схемы предполагаются строительство  0,0 км канализационной сети и строительство очистных сооружений и строительство ливневой канализации, что обеспечит Ключевский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области системой водоотведения. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме водоотведения, потребуется  0,0 тыс. руб.

6.13. Перспективная схема электроснабжения.

Перспективная схема электроснабжения Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области разрабатывается организацией, оказывающей услуги транспортировки и передачи электроэнергии – ООО «ТНС Энерго Пенза». Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2026 года.

В рамках реализации схемы предполагается увеличение сечения провода и реконструкция подстанции, для увеличения пропускной способности увеличены тока и улучшения качества услуг в сфере электроснабжения.

По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме электроснабжения, потребуется780,0 тыс. руб.

6.14. Перспективная схема обращения с ТБО.


Перспективная схема обращения с ТБО отсутствует.

6.15. Перспективная схема теплоснабжения Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

В Ключевском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области перспективная схема теплоснабжения отсутствует.
6.16.Перспективная схема газоснабжения  Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.
Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2026 года.

В рамках реализации схемы предполагаются реконструкция газопроводной сети, это приведет к уменьшению потерь, увеличению количества обслуживающего населения и качества поставляемых услуг в сфере газоснабжения. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме газоснабжения, потребуется  0,0 тыс. руб.

6.17.Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Ключевского сельсовета Малосердобинского района 
Пензенской области.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016 – 2026 года.
Таблица  27.

	№№

п/п
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб.



	
	
	Всего
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021 –2026

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0

	1.2
	Строительство очистных сооружений
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	          0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Строительство новой скважины
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Строительство (замена) водонапорных башен
	1300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	0,0

	1.5
	Ремонт водозабора (каптажа)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Строительство нового водопровода
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого:
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	200,0

	2
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего:
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	200,0


6.18.Инвестиционные проекты по теплоснабжению Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Инвестиционные проекты теплоснабжения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованного теплоснабжения.

6.19.Инвестиционные проекты по электроснабжению Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.
Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016 – 2026 года.
Таблица  28.

	№№

п/п
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.



	
	
	Всего
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021 –2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Реконструкция сети электроснабжения с заменой провода на большее сечение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Реконструкция уличного освещения с. ключи
	979,2
	0,0
	326,4
	326,4
	326,4
	0,0
	0.0

	
	Итого:
	979,2
	0,0
	326,4
	326,4
	        326,4
	0,0
	        0,0


6.20.Инвестиционные проекты по газоснабжению Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению  Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016 – 2026 года.
Таблица  29.

	№№

п/п
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.



	
	
	Всего
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021 –2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Реконструкция сети газоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


6.22.Финансовые потребности для реализации программы.
В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. Суммы затрат приняты по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ. При расчетах затрат на ПСД также учтены данные «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства» и  рекомендательное письмо Росстроя от 24.04.2008 № ВБ-1711/02.  Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов до 2026 года отражена в таблице 30.

Таблица 30.
	Наименование мероприятий
	Источник финансирования
	Итого
	Инвестиции на реализацию Программы,  тыс. руб.

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Мероприятия в сфере водоснабжения
	БС
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	200,0

	
	ВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	00,0
	1300,0
	200,0

	2. Мероприятия в сфере водоотведения
	БС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3. Мероприятия в сфере электроснабжения
	БС
	7979,2
	0,0
	326,4
	326,4
	326,4
	0,0
	0,0

	
	ВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Бюджет Пензенской области 
	180,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	
	979,2
	0,0
	326,4
	326,4
	326,4
	0,0
	0,0

	4. Мероприятия в сфере газоснабжения
	БС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО,                   

в том числе:
	
	        2464,2
	0,0
	326,4
	326,4
	326,4
	1300,0
	200,0

	БС –
бюджетные средства, в том числе:
	
	2464,2
	0.0
	326,4
	326,4
	326,4
	1300,0
	200,0

	ВС –
внебюджетные средства
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет Пензенской области 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Объемы финансирования Программы на 2016-2026 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании бюджета  Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

6.23.Модель для расчета Программы.
 Расчет основных целевых показателей программы проводился исходя из данных, полученных от администрации Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса.

За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего оборудования.  Базовым периодом для разработки принят 2015 год.  Используя аналитические методы и методы прогнозирования были рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексо

Приложение №1 

             к муниципальной программе
 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории                                                                                                                                     Ключевского сельсовета

 Малосердобинского района Пензенской области 

на 2016-2026 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации мероприятия «Аппарат администрации Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»
                                                                                                                                                                                                               (тыс.руб.)
	Ответственный исполнитель
	Код бюджетной классификации 
	Сумма по годам

	№
п/п
	Статус
	Наименование  
	Ответственный  исполнитель
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	КЦСР
	КВР
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	
	
	Код классификации источников финансирования дефицита бюджета
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Мероприятие
	«Уличное освещение населенных пунктов Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	901
	х
	х
	х
	х
	20,000
	20,000
	20,000

	
	
	
	Ответственный  исполнитель – администрация Ключевского сельсовета
	901
	05
	03
	040183110
	244
	20,000
	20,000
	20,000
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             к муниципальной программе
 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории                                                                                                                                     Ключевского сельсовета
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации мероприятия «Чистая вода» в Ключевском  сельсовета»

                                                                                                                                                                                                               ( тыс.руб.)
	Ответственный исполнитель
	Код бюджетной классификации 
	Сумма по годам

	№
п/п
	Статус
	Наименование  
	Ответственный  исполнитель
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	КЦСР
	КВР
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	
	
	Код классификации источников финансирования дефицита бюджета
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Мероприятие
	«Чистая вода» в рамках муниципальной программы Ключевского сельсовета»
	Всего
	901
	х
	х
	х
	х
	5,000
	5,000
	5,000

	
	
	
	Ответственный  исполнитель – администрация Майского сельсовета
	901
	05
	02
	040 0283020
	244
	5,000

	5,000

	5,000



2

